## Anlage
Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH
Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-13440-04-00
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018
Gültig ab: 01.04.2022
Ausstellungsdatum: 01.04.2022
Urkundeninhaber:
Labor Berlin - Charité Vivantes GmbH Fachbereich Forensische Genetik
Augustenburger Platz 1, Forum 4, 13353 Berlin
Prüfungen im Bereich:
Forensik
Prüfgebiet:
Forensische Genetik (DNA-Spuren, Vergleichsproben, Identitätsfeststellung, Phänotypisierung )
Probenahme:
Forensische Genetik (DNA-Spuren)
Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001. Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand des Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) zu entnehmen. https://www.dakks.de/de/akkreditierte-stellen-suche.html
Prüfgebiet: Forensische Genetik (DNA-Spuren, Vergleichsproben, Identitätsfeststellung, Phänotypisierung)
Prüfart:
Polymerase-Kettenreaktion (PCR)
Analyt (Messgröße) | Prüfgegenstände (Matrix) | Prüftechnik | Anweisung/ Version | Gerät
Genotyp zur Spurenuntersuchung | Humane DNA aus: forensischen Spuren und Geweben | STR-Analyse: PCR mit flexiblen PCR-Reagenzien mit anschließender Elektrophorese und allelischer Zuordnung der PCR-Produkte | 7.7.4v01 vom 17.06.2019 (STR-Analyse) 7.2.24v01 vom 17.06.2019 (ABI3130XL) 7.2.29v01 vom 17.06.2019 (3500) 7.2.26v01 vom 17.06.2019 (GeneMapper ID-X) mit geltend: 7.2.18v01, 7.2.19v01, 7.2.20v01, 7.2.21v01, 7.2.22v01, 7.2.23v01, 7.2.27v01, 7.2.28v01, 7.2.30v01, 7.2.33v01, alle 17.06.2019 | ABI 3130xl Genetic Analyzer (AVANT) Genetic Analyzer 3500
Haplotyp zur Spurenuntersuchung | Humane DNA aus: forensischen Spuren und Geweben | mtDNA-Analyse: PCR mit flexiblen PCR-Reagenzien mit anschließender Sequenzanalyse und Zuordnung der Haplotypen | 7.2.25v01 vom 17.06.2019 (mtDNA-Analyse) 7.2.24v01 vom 17.06.2019 (ABI3130XL) | ABI 3130xl Genetic Analyzer (AVANT)
Genotyp zur Vergleichsprobenuntersuchung | Humane DNA aus: Mundschleimhautabstrichen, Blutproben | STR-Analyse: PCR mit flexiblen PCR-Reagenzien mit anschließender Elektrophorese und allelischer Zuordnung der PCR-Produkte | 7.7.4v01 vom 17.06.2019 (STR-Analyse) 7.2.24v01 vom 17.06.2019 (ABI3130XL) 7.2.29v01 vom 17.06.2019 (3500) 7.2.26v01 vom 17.06.2019 (GeneMapper ID-X) mit geltend: 7.2.18v01, 7.2.19v01, 7.2.20v01, 7.2.21v01, 7.2.22v01, 7.2.23v01, 7.2.27v01, 7.2.28v01, 7.2.30v01, 7.2.33v01, alle vom 17.06.2019 | ABI 3130xl Genetic Analyzer (AVANT) Genetic Analyzer 3500
Genotyp zur Identitätsfeststellung | Humane DNA aus: Mundschleimhautabstrichen, Blutproben, Geweben, Knochenproben, Liquor | STR-Analyse: PCR mit flexiblen PCR-Reagenzien mit anschließender Elektrophorese und allelischer Zuordnung der PCR-Produkte | 7.7.4v01 vom 17.06.2019 (STR-Analyse) 7.2.24v01 vom 17.06.2019 (ABI3130XL) 7.2.29v01 vom 17.06.2019 (3500) 7.2.26v01 vom 17.06.2019 (GeneMapper ID-X) mit geltend: 7.2.18v01, 7.2.19v01, 7.2.20v01, 7.2.27v01, 7.2.33v01, alle vom 17.06.2019 | ABI 3130xl Genetic Analyzer (AVANT) Genetic Analyzer 3500
IrisPlex Analyse zur Bestimmung des braunen und blauen Anteils in der Augenfarbe | Humane DNA aus: Mundschleimhautabstrichen, Blutproben, Gewebe, Knochen- und Zahnproben, Liquor | SNP-Analyse mittels SNaPshot Assay | 7.2.32v01 (SNP-Analyse mittels SNaPshot Assay) vom 17.06.2019
Y-chromosomale Haplogruppen- Bestimmung anhand der Unter- suchungen von Y-chromosomalen SNPs zur biogeografischen Herkunftsanalyse | Humane DNA aus: Mundschleimhautabstrichen, Blutproben, Gewebe, Knochen- und Zahnproben, Liquor | SNP-Analyse: PCR mit flexiblen PCR-Reagenzien und Minisequenzierung mit anschließender Elektrophorese und allelischer Zuordnung der PCR-Produkte | 7.2.31v01 (SNP-Analyse mittels SNaPshot Methode) und Anlagen vom 17.06.2019 | ABI 3130xl Genetic Analyzer (AVANT) Genetic Analyzer 3500
Weitere Einzelne Prüfverfahren
Analyt (Messgröße) | Prüfgegenstände (Matrix) | Prüftechnik | Anweisung/ Version | Gerät
Speichel | Humanbiologische Spur | immunochemische Testverfahren Immunochemischer Nachweis mit RSID-Saliva über Amylase | 7.2.3v01 vom 17.06.2019 | entfällt
Sperma | Humanbiologische Spur | immunochemische Testverfahren; Semenogelin-Test zum Spermanachweis, Immunochemischer Nachweis mit RSID-Semen | 7.2.4v01 vom 17.06.2019 | entfällt
Analyt (Messgröße) | Prüfgegenstände (Matrix) | Prüftechnik | Anweisung/ Version | Gerät
Urin | Humanbiologische Spur | immunochemische Testverfahren, humaner Tamm-Horsfall-Glycoprotein-Test zum Urinnachweis, Immunochemischer Nachweis mit RSID-Urine | 7.2.5v01 vom 17.06.2019 | entfällt
Blutspuren | Humanbiologische Spur | immunochemische Testverfahren, Glycophorin-A-Test zum Blutnachweis, Immunochemischer Nachweis mit RSID-Blood Benzidin-Vortest | 7.2.2v01 vom 17.06.2019 7.2.6v01 vom 17.06.2019 | entfällt
Probenahme
Probenahme Forensische Genetik (DNA-Spuren)
Norm / Ausgabedatum Hausmethode / Version | Probenahmeverfahren | Probenmatrix
7.3.2v01 vom 21.06.2019 | Probenahme im Rahmen der Spurenuntersuchung | forensische Spuren
Note on A2: Zeilenhöhe bitte nicht ändern!
Note on A6: Zeilenhöhe bitte nicht ändern!
Note on A10: Zeilenhöhe bitte nicht ändern!
Note on A13: Zeilenhöhe bitte nicht ändern!
Note on A18: Zeilenhöhe bitte nicht ändern!
Note on A25: Malburg, Uta: Bitte die Probenahmeverfahren am Ende der Anlage auflisten
Note on F59: CE-Verfahren: Bereits vom Hersteller validiertes und mit einem CE-Kennzeichen versehenes Verfahren, dass vor dem Einsatz im Labor verifiziert werden muss
Note on G59: Hausverfahren: selbst entwickeltes Verfahren bzw. abgewandeltes Herstellerverfahren, dass für den vorgesehenen Einsatzzweck vor dem Einsatz im Labor validiert werden muss.